工程施工投标

投  标  文  件

工程名称：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投  标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字） 性别 ：     联系方式：

身份证号码：                    职务：

投  标  人：            （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

报  价   单

| 工程名称：循环园西货场电梯井渗水整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 单位 | 工程量 | 控制含税综合单价 | 含税综合单价报价 | 全费用综合单价其中包括以下费用(元) | 含税综合合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施项目费、其他项目费、规费、人工费调整、机械费调整、施工期内的风险费、二次搬运费、协调费、配合费等全部费用 |  |
| 1 | 001 | 丙烯酸盐注浆 | ㎡ | 19.38*2=38.76 | 1170 |  | 采用丙烯酸盐注浆料打孔注浆，电梯井长宽为4.16m*4.66m，注浆孔间距70-80cm，总计注浆孔约30个（不低于30个），打孔深度约40cm（穿透混凝土底板至土质层） |  |
| 2 | 002 | 背水涂 | ㎡ | 24.67*2=49.34 | 70 |  | 电梯井底板清理干净后刮涂背水涂抗负压防水涂料，从井底墙壁往上刮涂30cm（涂刷2遍） |  |
| 合计总价（含9%税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、每一项单价均应已包含人工、机械、设备、材料、施工技术与组织措施费、规费、利润、风险、税金和其他伴随服务所发生的所有费用。

2、本工程项目控制价为：48803.00元（含9%税），单价及总价高于控制价的作为废标处理。

3、投标人为本工程所开具的专用发票增值税率为 9 %(盖章)。

附件：资质证书复印件盖章