工程施工投标

投  标  文  件

工程名称：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投  标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

投  标  人：            （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

报  价   单

| 工程名称：循环园总排口蝶阀更换工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 单位 | 工程量 | 控制含税综合单价 | 含税综合单价报价 | 全费用综合单价其中包括以下费用(元) | 含税综合合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施项目费、其他项目费、规费、人工费调整、机械费调整、施工期内的风险费、二次搬运费、协调费、配合费等全部费用 |  |
| 1 | 001 | 电子蝶阀 | 个 | 1 | 17800 |  | DN300，含运费、现场吊车安装费 |  |
| 2 | 002 | 拆除旧电子蝶阀 | 项 | 1 | 1500 |  | 含现场吊车费 |  |
| 3 | 003 | 拆除挡水墙及瓷砖、基坑底部开挖及拆除瓷砖 | 项 | 1 | 1800 |  |  |  |
| 4 | 004 | 法兰变径 | 项 | 1 | 3000 |  | DN800法兰变径至DN300 |  |
| 5 | 005 | 挡水墙砌筑 | ㎡ | 1 | 500 |  | 基坑底部作业，24墙，长2m，高度0.5m |  |
| 6 | 006 | 挡水墙及基坑底部贴瓷砖 | ㎡ | 4 | 800 |  | 基坑底部作业 |  |
| 7 | 007 | 接电 | 项 | 1 | 1000 |  |  |  |
| 8 | 008 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 631.01 |  |  |  |
| 合计总价（含9%税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、每一项单价均应已包含人工、机械、设备、材料、施工技术与组织措施费、规费、利润、风险、税金和其他伴随服务所发生的所有费用。

2、本工程项目控制价为：27031.01元（含9%税），单价及总价高于控制价的作为废标处理。

3、投标人为本工程所开具的专用发票增值税率为 9 %(盖章)。

附件：资质证书复印件及安全生产许可证复印件盖章