工程施工投标

投  标  文  件

工程名称：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投  标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

投  标  人：            （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

报  价  单

| 工程名称：循环园东货场雨污管道维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 单位 | 工程量 | 控制含税综合单价 | 含税综合单价报价 | 全费用综合单价其中包括以下费用(元) | 含税综合合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施项目费、其他项目费、规费、人工费调整、机械费调整、施工期内的风险费、二次搬运费、协调费、配合费等全部费用 |  |
| 1 | 001 | 挖一般土方 | m3 | 65.3 | 3.96 |  | 管道及检查井土方开挖 |  |
| 2 | 002 | 余方弃置 | m3 | 43.9 | 11.45 |  | 土方外运，施工单位堆放至甲方指定厂区内弃土场 |  |
| 3 | 003 | 回填方 | m3 | 21.4 | 20.79 |  | 管道及检查井土方回填 |  |
| 4 | 004 | 预制检查井 | 座 | 4 | 2180.61 |  | φ1250预制混凝土圆井，井深1.5-2米，包含井盖、管道接口防水处理，具体施工根据现场确定，最终据实结算 |  |
| 5 | 005 | 塑料管铺设 | m | 24 | 1044.68 |  | φ800*35mmPE实壁管，包含电熔对接接口 |  |
| 6 | 006 | 塑料管铺设 | m | 6 | 702.73 |  | φ700*35mmPE实壁管，包含电熔对接接口 |  |
| 7 | 007 | 灌浆管埋设 | m | 7 | 144.67 |  | φ800原状管内套φ700PE管间隙，开孔注水泥浆，包含道路开孔 |  |
| 8 | 008 | 管道垫层 | m3 | 12 | 281.19 |  | 管道砂垫层及包管 |  |
| 9 | 009 | 大型机械设备使用费 | 台次 | 2 | 857.62 |  | 机械台班费，施工单位自行考虑，结算不予调整 |  |
| 10 | 010 | 大型机械设备进出场 | 台次 | 1 | 1637.7 |  | 机械进出场费，施工单位自行考虑，结算不予调整 |  |
| 11 | 011 | 建筑垃圾拆除及外运 | 项 | 1 | 1091.8 |  | 施工场地内所有建筑垃圾拆除及外运，施工单位自行考虑，中标后不予调整 |  |
| 合计总价（含9%税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、每一项单价均应已包含人工、机械、设备、材料、施工技术与组织措施费、规费、利润、风险、税金和其他伴随服务所发生的所有费用。

2、本工程项目控制价为：48049.01元（含9%税），单价及总价高于控制价的作为废标处理。

3、投标人为本工程所开具的专用发票增值税率为 9 %(盖章)。

附件：营业执照复印件及资质证书复印件（加盖公章）